## Slide 1: バーチャルプラント向け 蓄電池群制御アルゴリズムの改善・評価
京都大学情報学研究科先端数理科学専攻
修士一回生 野中 陽太

## Slide 2: 問題設定
ある需要家による需要電力：
地域全体での目標電力：
→を最小化するようにを制御
※ただしの制御に用いることができる観測値は時刻までのと
精度の評価は平均絶対誤差：などを利用
※簡単のためには制限はなし→と仮定
：消費電力
：発電量
：蓄電池による放電量

## Slide 3: 消費電力・発電量の時系列データの例(2019/2/21)
消費電力
発電量

## Slide 4: 消費電力・発電量の時系列データの例(2019/2/26)
消費電力
発電量

## Slide 5: 今回扱った手法
逐次追跡法
定数項修正
ガウス過程回帰
LSTM (Long Short-Term Memory)

## Slide 6: 逐次追跡法
予測値は時刻における観測値をそのまま利用：
 | 消費電力誤差(W/min) | 発電力誤差(W/min)
2019/2/21 | 50.40 | 22.09
2019/2/26 | 46.07 | 18.55

## Slide 7: 自己回帰モデル(定数項のみ)
時刻における観測値に修正項を加える：
ただしはを最小化するように決める
 | 消費電力誤差 | 発電力誤差
2019/2/21 | 0.69% | 0.18%
2019/2/26 | -0.26% | 7.98%

## Slide 8: ガウス過程回帰
滑らかさを持った関数でフィッティング
→パラメータの最適化を行うと逐次追跡のようになってしまう！！
 | 消費電力誤差 | 発電力誤差
2019/2/26 | -13.7% | -19.5%
2019/2/21 | -12.6% | -17.3%

## Slide 9: 考察：ガウス過程が有効でなかった理由(1)
観測値の時間発展：
→素朴な予測値は
このときRMSEは
一方ガウス過程回帰による予測は
同様にRMSEは
ゆえにが逐次追跡が良い精度を与える条件→の自己相関が大きいと逐次追跡が有効
：長期でのトレンド
：短期でのトレンド

## Slide 10: 考察：ガウス過程が有効でなかった理由(2)
短期のトレンドの自己相関が大きい→逐次追跡が有効
※長期のトレンドを短くする→逐次追跡に帰着してしまう
電力消費量の長期トレンド
短期トレンドの自己相関

## Slide 11: 結論と今後の課題
晴天時の発電量のように短期での変動が激しくない場合は自己回帰モデルが有効
変動が激しい場合は逐次追跡が有効
滑らかな関数での回帰は逐次追跡に劣る
短期でのトレンドを捉えることができるか(LSTMや粒子フィルターの利用)
気温や雲量、曜日など外部データの利用